Gmina Stary Zamość Załącznik do umowy

Specyfikacja techniczna agregatu prądotwórczego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Wpisać tak lub nie, lub opisać |
| 1. | Nazwa, symbol, model |  |
| 2. | Silnik spalinowy Diesel |  |
| 3. | Moc nominalna prądnicy przy 400V 150 kW |  |
| 4. | Uzwojenie miedziane |  |
| 5. | Układ stabilizujący AVR stabilizacja napięcia |  |
| 6. | Częstotliwość 50 Hz – stabilizacja częstotliwości |  |
| 7. | Napięcie znamionowe 230V/400V |  |
| 8. | Regulator napięcia wyjściowego |  |
| 9. | Zabezpieczenie prądnicy przeciążeniowo – termiczne |  |
| 10. | Co najmniej 2 gniazda trójfazowe i 2 gniazda jednofazowe |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 12. |  |  |

…………………………………….

Data podpis Dostawcy